## Slide 1: RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO VIVEIRO HIPOCLORITO – JUL/2026

## Slide 2: Posição Global
Biogreen Chemicals, empresa Brasileira que a mais de uma década atua na América do Sul, América do Norte, Ásia e Europa com suas sedes em São Paulo e Paris.
Atendendo o mercado nacional e internacional de celulose e papel com soluções desenvolvidas para seu processo, utiliza a mais alta tecnologia para desenvolver soluções garantindo estabilidade e rentabilidade para sua operação.

## Slide 3: Soluções
CELULOSE
Auxiliar de cozimento
Desencrustantes
Licor Sintético
Ácido Sulfâmico
EMBALAGENS / CARTÃO
RS – pvam / e-gpam
Barreiras
Polímeros
PAPEL
Auxiliar de resistência
Cola
Amidos
ÁGUAS
Polímeros
Nutrientes
Antiespumantes
Coagulantes
Resistência a Seco (Auxiliar de processo);
Coagulantes & Floculantes para Retenção e Drenagem;
Biocidas;
Amidos Modificados , Oxidados e Hidrolisados
Auxiliar de cozimento (aumento do rendimento e da produção)
Controle de metais e extrativos
Novos Antiespumantes, auxiliar de drenagem (livre de silicone/PDMS)
Ácido Sulfâmico, soluções para lavagem acida e alcalina
Sulfato de Sódio
Cepas de bactérias para a semeadura de lagoas.
...e além disso:
TISSUE
Amido pre-gel
Auxiliar de processos

## Slide 4: Produto
Características :
NOME COMERCIAL: Hipoclorito de sódio FORMULA QUIMICA: NaClO
PESO MOLECULAR: 74,5
Aplicação e dosagem :
Líquido límpido, levemente amarelado
e de odor característico (odor de cloro);
Propriedades oxidantes, por isso é instável; Produto termo-instável, decomposição acelerada a partir de 40° C; Densidade: Mínimo 1,200 g/cm3; pH em solução 5%: 9,0 – 12,0.
Após o início da gestão em 11/08/2025, os dados coletados apresentaram-se dentro dos parâmetros esperados, indicando estabilidade nos indicadores operacionais e aderência aos padrões previamente estabelecidos.
Conforme estabelecido no plano de manutenção preventiva, todas as inspeções e análises operacionais são executadas diariamente durante as visitas técnicas. Essa prática permite um acompanhamento sistemático dos parâmetros críticos dos equipamentos, garantindo maior precisão na detecção de falhas potenciais e contribuindo diretamente para a confiabilidade e disponibilidade dos ativos.

## Slide 5
Calibração de equipamento
Registros em imagens de residuais coletados
Cada visita realizamos a aferição do equipamento leitor de parâmetros a fim de garantir uma leitura precisa e de alta confiabilidade. A calibração do mesmo ocorre quando identificado diferença igual ou superior a 0,10ppm comparado ao leitor manual conforme exemplificado nas imagens abaixo.

## Slide 6
Evidências dia 06/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 7
Evidências dia 07/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 8
Evidências dia 08/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 9
Evidências dia 09/07
Registros em imagens de residuais coletados
Identificado queda no valor de pH abaixo do valor mínimo recomendado. Não foi identificado inconformidade no equipamento.
Ação realizada: Ajuste do valor referencial do equipamento.

## Slide 10
Evidências dia 10/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 11
Evidências dia 15/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 12
Evidências dia 16/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 13
Evidências dia 17/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 14
Evidências dia 20/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 15
Evidências dia 21/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 16
Evidências dia 22/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 17
Evidências dia 23/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 18
Evidências dia 24/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 19
Evidências dia 27/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 20
Evidências dia 29/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 21
Evidências dia 30/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 22
Evidências dia 03/06
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 23
Visita não realizada
Data e descrição de justificativas
01/07 – Ocorrência TMB
02/07 – Feriado (Independência da Bahia)
03/07 – Ponte Veracel (confecção de relatórios)
13/07 – Recebimento de equipamentos TMB
14/07 – Emergência pessoal
28/07 – Coleta de químicos Fabrica Veracel

## Slide 24: Dados do processo
Dados de residuais de Cloro, Ph, Turbidez, na Eta viveiro

## Slide 25
Dados do processo
Dados de residuais de Cloro, Ph, Turbidez, Refeitório viveiro

## Slide 26: Dados do processo
Dados de residuais de Cloro, Ph, Turbidez, na Silvicultura viveiro

## Slide 27: Dados do processo
Dados de residuais de Cloro, Ph, Turbidez, na Prod. mudas viveiro

## Slide 28: VISITA VIVEIRO
Biogreen' plano de atuação na Viveiro (Núcleo Florestal)
A equipe Biogreen' tem realizado visitas técnicas diárias à Estação Veracel, com foco no plano de controle da água potável da unidade.
Durante essas visitas, estamos monitorando os seguintes parâmetros:
Cloro residual
pH da água
Turbidez
Além do monitoramento, foram executadas as seguintes ações corretivas e preventivas:
Reposição estoque de químicos
Limpeza do sistema de dosagem
Limpeza da sala de aplicação
Programação de drenagem e lavagem da caixa d’água
Todos os dados e ações estão sendo registrados e acompanhados através de uma planilha de controle específica, garantindo rastreabilidade e conformidade com os padrões de qualidade exigidos.

## Slide 29: Conclusão Controle de Qualidade
O Biohipo 33 , fornecido pela Biogreen’ para a unidade Veracel, passa por um rigoroso controle de qualidade. São realizados diversos testes em laboratório, acompanhados pela equipe de controle de qualidade da Biogreen', sob a supervisão da líder, a senhora Caroline Larissa. Esses testes são realizados no laboratório central da Biogreen', localizado em Suzano, São Paulo.
Com isso, nossos resultados com o Biohipo 33 aplicado na ETA na unidade Veracel tem demostrado bons resultados.
Agradecemos pela oportunidade de colaborar no desenvolvimento desse projeto de controle de tratamento de agua potável

## Slide 30
.
Merci d'avoir écouté.
Obrigado!